|  | Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft |  |  |  |  | Betriebsanweisung | Datum: 20.12.2021 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Abteilung Anorganische Chemie |  |  |  |  | Arbeitsplatz: IRIS, Großraumlabor 2.144 Tätigkeit: Gasadsorption/TPX | Im Auftrag der Geschäftsleitung |  |  |  |  |  |
|  | BEZEICHNUNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Autosorb iQ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pump-, Heiz- und Kühlsystem, Gasverorgung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Brennbare, explosive, brandfördernde, giftige oder korrosive Stoffe (Gase: O2, H2, CO, Ar, N2, He, Erstickungsgefahr) - Gase in Druckflaschen, unter Druck stehende Leitungen: Explosionsgefahr - Heiße/kalte Oberflächen, tiefkalte Flüssigkeiten: Verbrennungs-/Erfrierungsgefahr bei Berührung - Schwere Gegenstände, scharfe Kanten: allgemeine Verletzungsgefahr |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Die Bedienungsanleitungen für die Einzelkomponenten sind zu beachten. - Stoff- bzw. Stoffgruppenbezogene Betriebsanweisungen sind zu beachten. - Die Brandschutzordnung, die Laborordnung und die entsprechenden Vorschriften der GUV sind zu beachten. - Die Bedienungsanleitung des Gerätes darf nur durch eingewiesenes Personal erfolgen. - Schutzbrillen und Schutzhandschuhe sind bei Bedarf zu tragen. - Offensichtliche defekte Einzelkomponenten dürfen nicht verwendet werden. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VERHALTEN BEI STÖRUNGEN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Im akuten Labor-Gefahrenfall (z.B. Brand, Überschwemmung des Labors, Explosionsgefahr) den Labor-Notausschalter neben der Labor-Ausgangstür betätigen. Bei akuter Gefahr durch das Gerät ( Siehe auch bebilderte Ergänzung zur Betriebsanweisung): 1. ggf. Geräteheizung ausstellen 2. Strom und ausschalten 3. Pumpe ausschalten Löschversuche im Brandfall dürfen grundsätzlich erst nach Abschaltung der Hochspannung am Gerät erfolgen! Zuständige Person informieren: - Maike Hashagen Raum 3.173 Tel.: 4469 / 0157 85104129 (privat) - Dr. Sabine Wrabetz Raum 3.173 Tel.: 4468 / 0160 5530248 (privat) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VERHALTEN BEI UNFÄLLEN - ERSTE HILFE - NOTRUF (0)112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Interner Wachschutz (HU): 030-209270099 Bei Personenschäden zusätzlich Ersthelfer verständigen (Aushang am Erste-Hilfe Kasten im Flur). Nach Stromunfällen ist immer zwingend ein Arzt aufzusuchen. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FOLGEN DER NICHTBEACHTUNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wartungs- und Montagearbeiten dürfen nur durch Servicetechniker des Herstellers oder durch Frau Dr. Sabine Wrabetz bestimmte Mitarbeiter unter Verwendung geeigneter Schutzmaßnahmen durchgeführt werden. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |